## R9(有製程用水版)
統計月份：				113		年	3		月			廠商名稱：				OOOOOO股份有限公司OOO廠
園區別：				臺南園區								用水地址：				OOOOOOOOOOOOOOOOOO					注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD

									10
			民生用水							消耗及逸散											140
																					排放(d1)
									10					500							0
			150						(c9)					(P2)				20					產品消耗(Q)
			(w3)															消耗/逸散(V3)		(P3)
10000					9000						11600					純水系統				7080			製程					880					3560		廢水處理設備					3700
自來水(W)					(w1)						(P1)										排放(d2)					(D1)					總廢水排放量(D2)
			850												4000						12000
			(w2)																	機台循環串級利用水量	(c7)					500					0			英文代碼說明 :
															2000			C7回收量大於全廠回收量50%，請於下方填寫說明！					排放(d3)					(r4)			A1:	冷凝水回收
						0										製程水處理回收利用(c1)					A1-1:	冷凝水回收至原水池					A1-2:	冷凝水回收至次級用水
					(R1-1)												2000					6700					A2:	雨水回收
																	製程水處理回收利用(c2)					A2-1:	雨水回收至原水池					A2-2:	雨水回收至次級用水
																					W :	自來水
											1000										製程水 / 循環回收 / 利用系統					w1:	製程用自來水量				w2:	次級用自來水量
										製程水處理回收利用(c3)											w3:	民生用自來水量
																				5500					0					D1:	排入廠內廢水處理廠處理廢水量
																					製程水處理回收利用(c4)					(r1)					D2:	總廢水排放量
									100		(A1-1)										200					d1:	民生用水廢水				d3:	純水再生廢水
									0		(A2-1)										排放(d4)					d2:	處理排放廢水				d4:	製程水循環回收利用系統再生廢水
300		冷凝水(A1)							0		(R2-1)			200		(A1-2)					d5:	次级用水廢水
																					100					d5-1:	L/C Scrubber排放廢水
																			(f1)		c5					100	蒸發(V2)					d5-2:	C/T排放廢水				d5-3:	公共用水排放廢水
120		雨水(A2)												120		(A2-2)			1000			Local/Central / Scrubber					0					R1:	廠內總二次利用廢水
																					(r2)					R1-1:	廠內總二次利用廢水回收至原水池
																					900					R1-2:	廠內總二次利用廢水回收至次級用水
0		(R2)												0		(R2-2)			C/T排水導電度					(d5-1)					r1:	廠內製程廢水回收					r2:	廠內L/S排放廢水回收
外部二次利用廢水回收或新興水源使用																				1800			150					r3:	廠內C/T排放廢水回收					r4:	廠內廢水廠排放廢水回收
																					240				6500					R2:	外部二次利用廢水回收 (如園區中水、再生水...)
(如園區中水、再生水...)														0		(R1-2)					c8			c6		蒸發(V1)					R2-1:	外部二次利用廢水回收至原水池
																			(f2)			冷卻水塔					0					R2-2:	外部二次利用廢水回收至次級用水
																		8680	7500					(r3)					P1:	純水系統取水量				P2:	製程機台非屬純水系統取水量
																		(F)					P3:	製程機台純水用量
																					1980					c1:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
																	10	(f4)					90			1000			排放(d5)					c2:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
																	民生用途(ex.沖廁)		(f3)					消耗/逸散		(d5-2)					c3:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
																			170			廠務/公共用水					c4:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
																					80		(d5-3)					c5:	L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
																					c6:	C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
											0										c7:	製程機台用水循環再利用(串級利用)
											廠內總二次利用廢水回收(R1)										需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列
																					c8:	C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,低於1500μs/cm者不計)
請參考頁籤「用水回收率及排放率標準說明」，確認本廠依據環評承諾規範應符合之各項用水回收率等標準																					(c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2))
製程回收率(RP) =				c1+c2+c3+c4+c7									* 100% =			93.4%		(> 85%)		註 ：	1.	請盡可能利用原圖表示水量數據.					c9:	廠內民生用水回收
				P1+P2+c7-V3-Q																	2.	計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算.					V1:	C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
全廠回收率(RT) =				(A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1)									* 100% =			87.4%		> 75%~80%			3.	若平衡圖不適用，請與科管局確認後，得自行調整/演算.					V2:	L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5CMD)
				(W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1+R2)-V1-V2-V3-Q																	4.	回收率標準請依規定自行填寫					V3:	熱消型純水系統消耗及逸散水量
全廠排放率(DT) =				D2									* 100% =			35.5%		(< 70%)					Q:	產品消耗用水(移轉至產品內的水量，如：針劑、隱形眼鏡)
				W+A1+A2+R2																	：代表需自行輸入數據					：表格自動計算					消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散
																					F:	總次級用水量
C7回收量大於全廠回收量50%原因說明(若無免填)																					f1:	Local/Central Scrubber補給用水
																					f2:	冷卻水塔補給用水
																					f3:	廠務與公共補給用水(澆灌等)
																					f4:	回收水供應民生用途(沖廁等)

## 用水回收率及排放率標準
園區別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率	備註
嘉義園區	> 85%	> 76.3%	< 70%	121年全廠回收率需達到82%
臺南園區	> 85%	> 78%	< 70%	120年全廠回收率需達到82%
臺南擴建園區	> 85%	> 75.8%	< 70%	1)120年半導體業製程回收率達86% / 2)120年全廠回收率達82%
高雄(路竹)園區	> 85%	> 75%	< 70%	-
橋頭園區	> 85%	> 75%	< 70%	1)全廠回收率：晶圓製造半導體85%、其他一般產業75% / 2)120年全廠回收率達82%
楠梓園區	-	-	-	-
屏東園區	> 85%	> 76.1%	< 70%	122年全廠回收率需達到82%